## Plan CAL2025
Plan of Master Calibration an Preventive Maintenance | [9 empty] | Year
No. | Code | Team | Status | Standard Master | Manufacture | Model | Serial | CAL/PM Unit Plan | FY | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | วันที่ส่ง | วันที่รับ | เลขที่รับบริการ
1 | AGEN001 |  | Active | Aerosol Generator | ATI | TDA-6C | 19110 | bar: FY; Year Jun
2 | AIRF001 |  | Active | Air Flow | ADM | 870 C | M08399 | bar: FY; Year Jun
1 | APHO002 |  | Active | Aerosol Photometer | ATI | 21 | 26288 | INNOVATIVE | bar: FY to Year Jan
2 | AGEN003 |  | Active | Aerosol Generator | Concept | Vc Aero 5000 | 1046447 | bar: FY
3 | PACA002 |  | Active | Paticle Countour Aerosol | PMS | Lasair III 310 C | 105641 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
4 | APHO003 |  | Active | Aerosol Photometer | ATI | 21 | 30982 | INNOVATIVE | bar: FY to Year Jan
5 | AIRF002 |  | Active | Air Flow | ADM | 870C | M15199 | bar: FY
5 | AGEN004 |  | Active | Aerosol Generator | Concept | Vc Aero 1300 | 1027233 | bar: FY
6 | AIRF003 |  | Active | Air Flow | TSI | 8380 | T83802131004 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
7 | PACA003 |  | Active | Paticle Countour Aerosol | TSI | 9310-02 | 93102153003 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
8 | UVC001 |  | Active | UVC Meter | DeltaOHM | LP 471 | 20004458 | bar: FY
9 | UVC002 |  | Active | UVC Meter | DeltaOHM | LP 471 | 20014592 | bar: FY
10 | AACH001 |  | Active | Accubalance Air capture hood | TSI | 8380-STA | T83801902007 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
11 | AACH002 |  | Active | Accubalance Air capture hood | TSI | 8380-STA | T83802445004 | TSI | bar: FY; Year Oct
12 | AGEN005 |  | Active | Aerosol Generator | GTI | 3990-03 | 170200 | bar: FY
13 | AGEN006 |  | Active | Aerosol Generator | GTI | 3990-03 | 170226 | bar: FY
14 | APH004 |  | Active | Aerosol Photometer | GTI | 3990 | 150300 | bar: FY; Year Aug
15 | AGEN007 |  | Active | Atomizer Aerosol Generator | GTI | 3990-02 | 140203 | bar: FY
16 | AIRF004 |  | Active | Airflow Velocity | TSI | 966 | P24440033 | TSI | bar: FY; Year Oct
17 | PACA004 |  | Active | Particle Counter Aerosol | TSI | A100-31 | A100312501006 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
18 | AGEN008 |  | Active | Atomizer Aerosol Generator | TOPAS | ATM226 | 226 25 05 411 | INNOVATIVE | bar: FY
19 | UVC003 |  | Active | UVC Meter | DeltaOHM | HD2302.0 | 20014597 | bar: FY
20 | ADS001 |  | Active | Aerosol Dilution System | TOPAS | DIL554 | 554 25 05 313 | INNOVATIVE | bar: FY
21 | A-AIRF003 |  | Active | Multi-Functional Probe | TSI | 966 | P21410031 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
22 | B-AIRF004 |  | Active | Multi-Functional Probe | TSI | 966 | P23110003 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
| X คือ แผนกำหนดการเข้าทำประจำเดือน | [7 empty] | Year Jan: จิณณพัฒน์ อดุลยาโชติ; Year Sep: นพดล ขันกสิกรรม
| P คือ เข้ามาทำแล้วในเดือนนั้น | [7 empty] | Year Jan: Supervisor, Environmental Health (Cleanroom & Testing); Year Sep: Assistant Manager
| N คือ ไม่เข้ามาทำกำหนดในเดือนนั้น | [7 empty] | Year Jan: ผู้จัดทำ; Year Sep: ผู้อนุมัติ
| R คือ ส่งซ่อมในเดือนนั้น | [7 empty] | FY: วันที่
L คือ เข้ามาทำช้ากว่ากำหนดในเดือนนั้น

## Plan Cal 2024
Plan of Master Calibration an Preventive Maintenance | [9 empty] | Year
No. | Code | Team | Status | Standard Master | Manufacture | Model | Serial | CAL/PM Unit Plan | FY | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | วันที่ส่ง | วันที่รับ | เลขที่รับบริการ
1 | AGEN001 |  | Active | Aerosol Generator | ATI | TDA-6C | 19110 | bar: FY; Year Jun
2 | AIRF001 |  | Active | Air Flow | ADM | 870 C | M08399 | bar: FY; Year Jun
3 | APHO002 |  | Active | Aerosol Photometer | ATI | 21 | 26288 | INNOVATIVE | bar: FY to Year Jan
4 | AGEN003 |  | Active | Aerosol Generator | Concept | Vc Aero 5000 | 1046447 | bar: FY
5 | PACA002 |  | Active | Paticle Countour Aerosol | PMS | Lasair III 310 C | 105641 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
6 | APHO003 |  | Active | Aerosol Photometer | ATI | 21 | 30982 | INNOVATIVE | bar: FY to Year Jan
5 | AIRF002 |  | Active | Air Flow | ADM | 870C | M15199 | bar: FY
7 | AGEN004 |  | Active | Aerosol Generator | Concept | Vc Aero 1300 | 1027233 | bar: FY
8 | AIRF003 |  | Active | Air Flow | TSI | 8380 | T83802131004 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
9 | PACA003 |  | Active | Paticle Countour Aerosol | TSI | 9310-02 | 93102153003 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
10 | UVC001 |  | Active | UVC Meter | DeltaOHM | LP 471 | 20004458 | bar: FY
11 | UVC002 |  | Active | UVC Meter | DeltaOHM | LP 471 | 20014592 | bar: FY
12 | AACH001 |  | Active | Accubalance Air capture hood | TSI | 8380-STA | T83801902007 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
11 | AACH002 |  | Active | Accubalance Air capture hood | TSI | 8380-STA | T83802445004 | TSI | bar: FY; Year Oct
12 | AGEN005 |  | Active | Aerosol Generator | GTI | 3990-03 | 170200 | bar: FY
13 | AGEN006 |  | Active | Aerosol Generator | GTI | 3990-03 | 170226 | bar: FY
14 | APH004 |  | Active | Aerosol Photometer | GTI | 3990 | 150300 | bar: FY; Year Aug
15 | AGEN007 |  | Active | Atomizer Aerosol Generator | GTI | 3990-02 | 140203 | bar: FY
16 | AIRF004 |  | Active | Airflow Velocity | TSI | 966 | P24440033 | TSI | bar: FY; Year Oct
17 | PACA004 |  | Active | Particle Counter Aerosol | TSI | A100-31 | A100312501006 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
18 | AGEN008 |  | Active | Atomizer Aerosol Generator | TOPAS | ATM226 | 226 25 05 411 | INNOVATIVE | bar: FY
19 | UVC003 |  | Active | UVC Meter | DeltaOHM | HD2302.0 | 20014597 | bar: FY
20 | ADS001 |  | Active | Aerosol Dilution System | TOPAS | DIL554 | 554 25 05 313 | INNOVATIVE | bar: FY
13 | A-AIRF003 |  | Active | Multi-Functional Probe | TSI | 966 | P21410031 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
14 | B-AIRF004 |  | Active | Multi-Functional Probe | TSI | 966 | P23110003 | INNOVATIVE | bar: FY; Year May
| X คือ แผนกำหนดการเข้าทำประจำเดือน | [7 empty] | Year Jan: จิณณพัฒน์ อดุลยาโชติ; Year Sep: นพดล ขันกสิกรรม
| P คือ เข้ามาทำแล้วในเดือนนั้น | [7 empty] | Year Jan: Supervisor, Environmental Health (Cleanroom & Testing); Year Sep: Assistant Manager
| N คือ ไม่เข้ามาทำกำหนดในเดือนนั้น | [7 empty] | Year Jan: ผู้จัดทำ; Year Sep: ผู้อนุมัติ
| R คือ ส่งซ่อมในเดือนนั้น | [7 empty] | FY: วันที่
L คือ เข้ามาทำช้ากว่ากำหนดในเดือนนั้น